Lesznowola, dnia 18.09.2014r.

RZP.271.2.11.03.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniach  12, 17 oraz 18 września 2014r. wpłynęły zapytanie ofertowe następującej treści:

Pyt.1

W dokumentacji projektowej w zakresie budowy przepompowni ścieków załączono bardzo szczegółowy opis pomp i nazwę własną Konkretnego Producenta, czy Inwestor dopuszcza zastosowanie pomp równoważnych tj. spełniających obliczeniowy punkt współpracy pomp z rurociągiem tłocznym, określany przez wymaganą wydajność Q oraz wymaganą wysokość podnoszenia H?

Pyt.2

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnioną dokumentacją projektową dotyczącą zasilania przepompowni?

Pyt.3

Po czyjej stronie leży wykonanie przyłącza zasilającego przepompownię? Jeżeli po stronie Wykonawcy – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 4

Czy w ofercie dotyczącej wykonania przepompowni należy uwzględnić wpięcie przepompowni do systemu monitoringu? Jeżeli tak prosimy o podanie wymagań dotyczących istniejącego monitoringu.

Pyt.5

W jakiej pozycji należy uwzględnić nakłady związane z przebudową ogrodzeń. Prosimy o uzupełnienie przetargu.

Pyt.6

Czy Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzględnić przestawienie ogrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 17 w istniejącej technologii, czy tylko dokonać rozbiórki i zabezpieczyć posesje siatką i słupkami? Przedmiary robót nie uwzględniają tych prac.

Pyt. 7

W nawiązaniu do pytania nr 4 i Państwa odpowiedzi z dnia 16 września 2014r. prosimy o podanie: rodzaju, pojemności i długości kabli zastosowanych w poz. 1.4, 1.5, 1.6, przedmiaru na roboty teletechniczne. Załączona dokumentacja budowlano – wykonawcza zawiera wyłącznie trasę wbudowanego kabla i jest niekompletna.

Informujemy, że Warunki Techniczne wydane przez Orange S.A. z dnia 23 czerwca 2014r., pkt 10 zobowiązują projektanta do uzgodnienia danych wyjściowych do projektu w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze.

Wymogi opracowywania dokumentacji projektowych zobowiązują Projektanta do zamieszczenia w PT: opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, wykazu ważniejszych materiałów itp., lub załączenia takich dokumentów, by dokumentacja była czytelna pod względem technicznym.

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie w/w danych niezbędnych do właściwej wyceny robót teletechnicznych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie długości i rodzaju ogrodzeń do przeniesienia w ramach w/w inwestycji oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Zamawiający pokryje koszty wybudowania nowych ogrodzeń w przypadku gdy istniejące nie będą nadawały się do ponownego wbudowania?

W związku z szerokim zakresem problematyki ujętej w przedmiotowym zapytaniu niezbędny jest czas na ustalenie właściwych odpowiedzi.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału 5, pkt. I, ppkt 3 i 4 SIWZ na następujący:

„3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,       05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 26.09.2014r. do godz. 1200.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.09.2014r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113”.

Odpowiedzi na wniesione zapytania zostaną udzielone przez Zamawiającego                       w najbliższym możliwym terminie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola